消防安全例会制度

一、目的

为认真贯彻消防法律法规，全面落实企业消防安全主体责任，强化锂电池生产过程中的火灾风险防控，及时研究、部署、协调和落实各项消防安全工作，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司所有部门及涉及消防安全管理的相关人员，重点覆盖锂电池电芯生产车间、化成分容区、注液区、高温静置区、仓储区等消防重点部位。

三、会议组织与频次

3.1 公司每月至少召开一次消防安全例会，由消防安全责任人或其委托的消防安全管理人负责召集并主持，各部门消防安全管理人员参加，ESH及消防部门负责记录会议纪要。

3.2 每季度召开一次消防安全专题工作会议，全面总结季度消防工作成效，分析重大风险，部署下一阶段重点工作，并形成季度消防工作报告。

3.3 遇有重大火灾隐患、消防设施故障、火灾事故或政府监管部门专项检查等特殊情况，可临时召开紧急消防安全会议。

四、参会人员

以下人员应参加月度消防安全例会：

- 消防安全责任人

- 消防安全管理人

- ESH及消防部门负责人及专兼职消防管理人员

- 各部门负责人

- 必要时邀请相关岗位员工代表、承包商或第三方技术服务单位代表列席

五、会议主要内容

5.1 通报上月消防安全工作执行情况，包括：
　　- 防火巡查、检查及隐患整改闭环情况；
　　- 消防设施维保与运行状态；
　　- 动火作业、临电作业审批及现场监管情况；
　　- 员工消防培训与应急演练开展情况。

5.2 分析当前消防安全形势，重点聚焦：
　　- 锂电池生产工艺（如注液、化成、分容、高温静置）的火灾风险动态；
　　- 近期国内外锂电池行业典型火灾案例警示；
　　- 季节性火灾风险（如夏季高温、冬季用电负荷增加等）。

5.3 通报火灾隐患及整改进展：
　　- 对未完成整改的隐患进行原因剖析；
　　- 明确整改责任部门、措施、时限及资源保障；
　　- 对重复性、系统性隐患提出长效治理方案。

5.4 审议并部署下阶段重点工作，包括：
　　- 年度/季度消防工作计划调整；
　　- 重点部位管控升级措施；
　　- 消防应急预案修订与演练安排；
　　- 消防投入预算执行与设备更新计划。

5.5 传达上级主管部门要求，落实消防救援机构、应急管理等部门的最新政策、标准或整改指令。

六、会议记录与档案管理

6.1 每次例会须由ESH及消防部门指定专人负责记录，形成《消防安全例会会议纪要》。

6.2 会议纪要应包含：会议时间、地点、主持人、参会人员、议题、讨论要点、决议事项、责任分工、完成时限等，重点内容需加粗或高亮标注。

6.3 会议纪要经消防安全管理人审核、消防安全责任人签发后，3日内下发至相关部门，并纳入公司消防档案统一管理，保存期限不少于5年。

6.4 ESH及消防部门负责跟踪决议事项落实情况，并在下次例会上通报进度，确保闭环管理。

七、考核与责任

7.1 各部门负责人无故缺席例会或未按要求落实会议决议的，纳入部门消防安全责任制考核。

7.2 因会议决议执行不力导致火灾隐患长期存在或发生火灾事故的，依《消防安全责任制》追究相关人员责任。

八、附则

8.1 本制度由ESH及消防部门负责解释与修订。

8.2 本制度自发布之日起施行。