消防工作考评和奖惩规定

一、 目的

为严格落实消防安全责任制，强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的管理要求，通过奖优罚劣机制激发全体员工参与消防工作的积极性，确保公司锂电池研发与生产安全，根据《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》及公司《消防安全责任制》，制定本规定。

二、 适用范围

本规定适用于公司所有部门、全体员工（含试用期员工、劳务派遣人员）及驻厂承包商。

三、 定义

3.1 消防绩效考评： 指依据年初签订的《消防安全责任状》及日常检查记录，对各部门及个人履行消防职责情况进行的量化评价。

3.2 消防违章： 指违反国家消防法律法规及公司《用火用电安全管理规定》、《消防设施管理制度》等内部规章的行为。

3.3 消防安全红线： 指公司确定的绝对禁止触犯的消防安全底线行为，一旦违反将实行“一票否决”。

四、 职责划分

4.1 ESH及消防部

4.1.1 负责制定消防考评标准，每月/每季度组织对各部门进行消防安全绩效打分；

4.1.2 负责建立“ESH与消防隐患系统”，对违章行为进行取证、通报，并提出奖惩建议；

4.1.3 负责审核各部门申报的消防先进个人或集体材料。

4.2 人事行政部

4.2.1 负责将消防考评结果纳入员工月度/年度绩效考核体系；

4.2.2 负责执行经批准的罚款、降职、辞退或奖金发放等行政与经济处理决定。

4.3 安全生产委员会

4.3.1 负责审议年度消防先进集体和个人的表彰名单；

4.3.2 负责对重大消防违章行为的处理申诉进行最终裁决。

4.4 各部门负责人

4.4.1 负责本部门内部的消防绩效管理，对本部门员工的违章行为承担连带管理责任。

五、 内容

5.1 考评机制

5.1.1 考评周期： 消防安全考评实行“月度检查、季度汇总、年度总评”的机制。

5.1.2 考评维度： 满分100分，主要包括：

a) 隐患排查治理（占30%）：是否按时巡查，隐患是否及时整改闭环；

b) 设施设备管理（占20%）：灭火器、应急灯等器材是否完好、清洁；

c) 教育培训演练（占20%）：参训率是否达标，考核是否合格；

d) 现场管理（占30%）：通道是否畅通，用电是否规范，物品堆放是否合规。

5.1.3 结果应用： 季度考评得分低于80分的部门，降低本季度该部门ESH及消防的绩效得分，部门负责人须向公司总经理做书面检讨。

5.2 奖励细则

5.2.1 及时报告隐患奖：

凡在日常工作中第一时间发现并报告以下重大隐患，经ESH与消防部核实，避免了事故发生的，奖励发现人200-1000元：

a) 锂电池/电芯出现异常发热、鼓包或冒烟迹象的；

b) 注液/化成车间可燃气体浓度超标且报警系统故障的；

c) 电气线路严重过热或产生火花的。

5.2.2 应急处置奖：

a) 在初起火灾扑救中，反应迅速、处置得当（如正确使用灭火器），成功将火势扑灭在萌芽状态的，给予通报表扬及500-2000元奖励；

b) 微型消防站队员在初起火灾扑救中，实现“1分钟响应、3分钟到场”，反应迅速、处置得当，成功将火势扑灭在萌芽状态的，给予专项津贴奖励。

5.3 惩处细则

5.3.1 一般违章（扣除当月绩效分，并处以行政警告）：

a) 未按规定进行防火巡查、点检或巡查、点检记录造假的；

b) 灭火器、消火栓被杂物遮挡或挪作他用的；

c) 疏散通道临时堆放物料，堵塞宽度超过1/3的；

d) 动火作业未办理审批手续，或监护人擅离现场的。

5.3.2 严重违章（扣除当月全部绩效奖金，并处以记过处分）：

a) 擅自挪用、拆除、停用消防设施（如擅自关闭烟感、屏蔽报警主机信号）的；

b) 违规在室内为电动自行车充电的；

c) 动火作业未办理审批手续，或监护人未在现场,导致火情的；

d) 微型消防站队员在接到火警指令后，无故拖延、拒绝出警或未在规定时间内到达现场的。

5.3.3 “红线”行为（一票否决，予以解除劳动合同）：

凡触犯以下“红线”之一者，属严重违反公司规章制度，一律予以辞退，造成损失的依法索赔，构成犯罪的移交司法机关：

a) 在厂区禁烟区域（特别是生产车间、仓库、甲类库）吸烟或使用明火的；

b) 指使或强令他人冒险作业，导致火灾事故发生的；

c) 发生火灾后故意隐瞒不报、谎报火情或破坏事故现场的。

5.4 连带责任

5.4.1 员工发生严重违章或“红线”行为，其直接主管承担连带管理责任，扣除当月绩效奖金的20%-50%。

5.4.2 承包商/供应商人员违反本规定，依据《相关方安全管理协议》对承包单位处以违约金，情节严重的清理出厂并列入黑名单。

六、 申诉机制

6.1 被处罚人或部门对处理决定不服的，可在收到处罚通知书之日起3个工作日内向ESH及消防部提出书面申诉。

6.2 ESH及消防部应在5个工作日内组织复核。对于重大争议，提交公司消防安全委员会最终裁决。

七、 附则

7.1 本规定由ESH及消防部负责解释与修订。

7.2 本规定自发布之日起施行。