安全生产检查与隐患整改制度

一、 目的

为规范公司安全生产检查工作，建立“全员排查、闭环整改、实时预警”的隐患排查治理长效机制，消除生产全过程中的人的不安全行为与物的不安全状态，特制定本制度。

二、 适用范围

本制度适用于公司各部门、各生产车间、仓库、实验室、外协作业区域及公用工程设施的隐患排查治理管理。

三、 定义

3.1 事故隐患：指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司制度，或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
3.2 重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或因外部因素致使公司自身难以消除的隐患。
3.3 “五定”原则：定整改责任人、定整改措施、定整改资金、定整改完成期限、定整改应急预案。

四、 职责划分

4.1 EHS与消防部
a）负责制度的起草与修订，组织公司级综合检查、月度安全检查、季节性检查、节前安全检查及专项排查等；
b）负责对各部门发现的隐患进行分类统计、预警通报，并对整改结果进行复核验证；
c）负责重大隐患的挂牌督办管理。

4.2 各职能部门/车间
a）部门负责人是本部门隐患排查治理的第一责任人；
b）负责组织班组级日巡查及部门级周检查，确保本区域隐患 100% 录入台账；
c）负责按照“五定”原则落实隐患整改，并申请验收。

4.3 财务与审计部
a）负责为隐患整改（特别是涉及工程改造的重大隐患）开通“资金绿色通道”，严禁因审批流程过长导致隐患整改逾期。
b）负责落实EHS检查不合格项的罚款扣除工作。

4.4 供应链管理部
a）负责隐患整改所需物资（如更换防爆灯、购买灭火器）的紧急采购。
b）对于安全急需物资，应启用应急采购流程，原则上供货时间不超过 48 小时。

4.5 岗位员工
a）负责班前、班中、班后的岗位自查，发现异常立即处置并上报，严禁带隐患作业。

五、 内容

5.1 检查种类与频次（底线要求）
a）日常自查（每日）：岗位操作工在接班及作业过程中，针对设备状态、PPE 佩戴、各种探测器探头进行检查。
b）班组巡查（每班）：生产主管针对生产车间关键风险点（如化成柜电压、注液机密封性）进行检查。
c）部门周查（每周）：由部门负责人带队，覆盖本区域所有设施与活动。
d）公司综查（每月）：由 EHS 与消防部组织，覆盖全公司所有设施与活动。
e）专项检查（按需/按季）：针对锂电池热失控、受限空间、防雷防汛、节假日前安全开展专项排查。

5.2 隐患分级与报告
a）一般隐患：由部门负责人立即组织整改，并报 EHS 部门备案。
b）重大隐患：必须在 1 小时内 上报公司总经理及 EHS 部门，由总经理挂帅组织制定治理方案。

5.3 闭环整改流程
a）下发通知：检查中发现的隐患，由 EHS 部门下发《隐患整改通知书》，明确分级。
b）整改期限：
c）立即整改项：发现后 24 小时内 完成。
d）限期整改项：一般隐患原则上不超过 3 个工作日。供应链管理部须在此期限内完成物资配送。
e）复杂整改项：需涉及工程改造的，不得超过 1 个月。财务与审计部须在方案获批后 3 个工作日内拨付首笔预付款。
f）复核验收：整改部门提交反馈单（含整改前后照片对比）。EHS 部门必须在 3个工作日内 完成现场验收。验收不合格的，责令重新整改并纳入绩效考核。

5.4 隐患排查重点
a）物的状态：涂布机 LEL 报警是否正常、化成柜自动灭火联动是否失效、灭火剂是否过期。
b）人的行为：洁净室内私自使用非防爆电子设备、在化学品库违规抽烟、违章屏蔽设备安全门锁。
c）管理缺陷：作业票证未经现场确认即签署、隐患整改虚假闭环。

六、 禁止行为与责任追究

6.1 严禁隐瞒阻碍。严禁隐瞒事故隐患或阻碍安全检查。违者对直接责任人给予警告处分，并记入年度安全诚信档案。
6.2 严禁整改逾期。严禁一般隐患未在规定时限内完成整改且无正当理由。违者对责任部门负责人给予通报批评，连续两次逾期的给予警告处分。
6.3 严禁冒险作业。严禁在重大隐患整改期间未采取监控措施或强令冒险作业。此行为属于安全红线，违者对直接管理责任人给予解除劳动合同处理。
6.4 严禁虚假闭环。严禁隐患整改弄虚作假（如提供虚假照片、补签日期）。违者对责任人给予记过处分，情节严重的给予降职处理。
6.5 严禁重复隐患。严禁同一类隐患重复出现（季度内三次以上）。违者视为管理失职，对部门负责人给予诫勉谈话或警告处分。

七、 激励机制

7.1 对于发现重大隐患并有效避免事故发生的员工，公司给予通报表扬及专项奖励。

八、 附件

7.1 《安全检查记录表》
7.2 《事故隐患整改通知书》
7.3 《事故隐患排查治理闭环台账》

九、 本文件自发布之日起生效