消防重点部位管理制度

一、目的

为规范锂电池生产过程中的消防安全管理，预防和减少火灾事故，保障人身和财产安全，结合锂电池生产工艺特性，防范混料、注液、化成等关键工序火灾风险，特制定本制度。

二、适用范围

生产运营部、供应链管理部、综合管理中心

三、定义

3.1消防安全重点部位：容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位；

3.2电解液：由有机溶剂（如环状碳酸酯）与电解质盐（如六氟磷酸锂）混合而成的可燃液体，具有闪点低、遇明火易燃烧的特性；

3.3故障电池：电压超过3伏特，存在胀气、短路、破损、过充电等安全缺陷的电池，不包括持续浸泡在水中的电池

四、职责划分

4.1 ESH与消防部

4.1.1 ESH与消防部负责《消防重点部位制度》等安全管理标准制定、修订及解释；有权对发现的消防安全隐患核查及处理；

4.1.2 负责划分、更新公司内消防重点部位位置

4.1.3依规对消防重点部位进行监管，处理、通报违规供应商、部门及人员；

4.2 设有消防重点部位的部门

4.2.1负责对本部门消防重点部位进行安全管理，开展定期安全巡查，并确定防火责任人；

4.2.2负责配置本部门消防重点部位所需的消防器材、设施；

4.2.3负责组织本部门消防重点部位的员工消防安全培训，督促其掌握必要的消防安全知识。

五、内容

5.1消防重点部位划分

5.1.1 容易发生火灾以及发生火灾时，会严重危及人身和财产安全的部位：

干燥注液区域、分容化成区域、电池测试/试验区域、电池拆解区域、电解液（中间）仓库、电池成品存储区域、故障电池存储/报废区域、锅炉房、电动自行车停放充电场所；

5.1.2 发生火灾对消防安全有重大影响的部位：

变配电站（室）、制冷机房、空调机房、通信设备机房、生产总控制室、电子计算机房、消防水泵房、消防控制室、固定灭火系统的设备房、防排烟风机房；

5.2消防重点部位管理

5.2.1标识管理：在重点部位入口处设置警示标识，标明"消防安全重点部位"、部门名称、防火责任人等基础信息；

5.2.2日常管理：

a.各消防重点部位的责任部门，应每日进行2次防火巡查；

b.未经许可，严禁在消防重点部位进行动火、临时用电作业；

5.2.3应急管理：各消防重点部位，应按照公司制定的应急预案，每半年进行一次应急演练；并根据公司实际需要，指定专项应急预案，确保火灾事故得到妥善处置。

六、附件

附件一：消防重点部位统计表；

七、本文件自发布起生效