消防安全责任制

一、目的

为明确各岗位消防职责，确保预防措施落实，防止火灾事故发生，履行法定合规义务，特制定本制度。

二、适用范围

公司所有部门

三、定义

3.1企业专职消防队：由专职人员组成，有固定的消防站用房，配备消防车辆、装备、通信等器材，定期组织消防训练，24小时备勤的消防组织；

3.2志愿消防队：由志愿人员组成，平时有自己主要职业、不在消防站或规定场所备勤，但能在接到火警出动信息后迅速集结、参与灭火救援的消防组织；

3.3微型消防站：依托志愿消防队组建的有人员、有装备，主要开展防火巡查、消防宣传、初起火灾扑救等工作的消防组织；

3.4消防重点部位：容易发生火灾、一旦发生火灾可能严重危及人身和财产安全以及对消防安全有重大影响的部位；

3.5火灾隐患：可能导致火灾发生或者火灾危害增大的各类潜在不安全因素；

四、职责划分

4.1 ESH及消防：

1.负责制定、更新、维护本制度；

2.负责检查、监督各部门履责尽职情况；

3.负责每年对各部门落实消防安全责任制情况进行评估；

4.2 各部门负责人：负责在本部门范围内落实消防安全责任制；

4.3 所有员工：负责落实部门消防安全要求，履行本岗位消防安全责任；

五、内容

5.1消防安全责任人消防安全职责

公司总经理是消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责，履行下列消防安全职责：

- 贯彻执行消防法律、法规，保障单位消防安全符合国家及地方规定；掌握本单位的消防安全情况和锂电池生产工艺的火灾风险特性。

- 为消防安全管理提供必要的经费和组织保障；组织制定并批准年度消防工作计划，将消防工作纳入经营、研发、生产、管理活动统筹安排；审批消防安全工作的资金投入及组织保障方案。

- 组织制定并批准实施消防安全制度、保障消防安全的操作规程；确定从管理层到岗位的逐级消防安全责任，明确各部门责任人员；督促建立健全岗位消防安全责任制。

- 定期组织防火检查，督促整改火灾隐患；及时处理涉及消防安全的重大问题；对消防救援机构责令整改的火灾隐患限期完成，必要时对高危部位实施停业整改；定期组织锂电池工艺火灾风险研判。

- 根据法规建立专职消防队或志愿消防队、微型消防站，并配备相应的消防器材和装备；组织制定全要素灭火和应急疏散预案，至少每半年组织一次全员演练。

- 组织或者委托有关单位对消防设施、器材和消防安全标志进行检测、维护和保养，确保消防设施、器材完好有效，疏散通道及消防车通道畅通。

- 定期听取消防安全管理人工作报告，处理重大消防安全问题；建立消防安全考评机制，落实内部消防安全工作奖惩。

5.2消防安全管理人消防安全职责

综合管理中心总监为本公司消防安全管理人，对单位的消防安全责任人负责，实施和组织落实下列日常消防安全管理工作：

- 拟订年度消防工作计划及资金投入、组织保障方案，组织实施日常消防安全管理工作；监督消防经费合理使用，确保设施维护、队伍建设等资金落实。

- 组织制定消防安全制度、保障消防安全的操作规程并检查督促落实；推动建立岗位消防安全责任制，通过ESH及消防部监督各部门责任落地；审核动火作业及临电作业的安全审批，落实防范措施。

- 组织实施防火检查及火灾隐患整改工作，专项开展生产工艺消防安全风险排查；确定本单位的消防安全重点部位，设置消防安全标识。

- 组织实施消防设施、器材和消防安全标志的维护保养，确保完好有效和处于正常运行状态；保障疏散通道、安全出口及消防车通道畅通；

- 管理专职或志愿消防队、微型消防站，配备相应的消防器材和装备，组织开展日常业务训练、初起火灾扑救和人员疏散。

- 组织员工消防知识宣传教育、培训及灭火疏散演练，拟定全要素灭火和应急疏散预案，每半年开展一次演练，根据演练情况不断完善预案。

- 掌握锂电池工艺火灾风险特性，组织工艺环节消防风险辨识与管控。

- 组织建立并更新消防档案；定期向消防安全责任人报告消防状况，提出加强消防安全工作的意见和建议，及时上报涉及消防安全的重大问题；起草消防安全会议文件并跟踪决议落实。

- 完成消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

5.3消防工作归口管理部门安全职责

ESH及消防部门为公司消防工作归口管理部门，在公司消防安全责任人、消防安全管理人的领导下开展以下日常消防安全管理工作：

- 起草制定消防安全制度、保障消防安全的操作规程，监督各部门落实岗位消防安全责任制；审核动火作业及临电作业的安全审批流程，监督防范措施执行。

- 组织实施消防设施、灭火器材、消防安全标志的维护保养，确保完好有效；定期检查消防设施状态，及时提出维修、更新或配备意见；保障疏散通道、安全出口及消防车通道畅通。

- 在消防安全管理人领导下实施防火检查、防火巡查，督促落实火灾隐患整改；监督消防安全重点部位的管控措施；限期整改消防救援机构责令的隐患。

- 组织管理专职或志愿消防队、微型消防站；配备相应的消防器材和装备，组织开展日常业务训练、初起火灾扑救和人员疏散。

- 组织员工消防知识宣传教育和技能培训；监督新员工岗前消防培训；拟定全要素灭火和应急疏散预案，定期组织演练。

- 拟订年度消防工作计划及资金投入方案；组织建立健全消防档案；起草消防安全会议文件，跟踪决议落实；定期向消防安全管理人报告消防状况，拟定加强消防安全工作的意见和建议，及时上报涉及消防安全的重大问题；管理消防控制室值班人员。

- 组织开展生产工艺环节的火灾风险辨识，监督生产运营部落实相关管控措施。

- 完成消防安全责任人、消防安全管理人委托的其他消防安全管理工作。

5.4专兼职消防安全管理人员消防安全职责

消防工程师为公司消防工作专职管理人员，在公司消防安全责任人、消防安全管理人的领导下开展以下日常消防安全管理工作：

- 起草制定消防安全制度、保障消防安全的操作规程，监督各部门落实岗位消防安全责任制；审核动火作业及临电作业的安全审批流程，监督防范措施执行。

- 督促落实消防安全制度和操作规程，辅助修订完善制度文本；监督动火作业、增设电气线路的安全审批流程，确保现场防范措施到位。

- 实施防火巡查，覆盖各消防重点部位；定期组织开展消防检查；记录并督促整改隐患，重大隐患立即上报。

- 定期检查消防设施、器材及标志的完好性，组织开展维护保养，及时提出维修、更新或配备意见；保障疏散通道、安全出口畅通；管理微型消防站装备，确保消防器材和装备配备充足、完好有效。

- 组织新员工岗前消防培训，定期开展灭火疏散演练；重点培训化成分容工序员工应急处置技能；协助制定专项应急预案并参与演练评估。

- 拟订年度消防工作计划及资金投入方案；组织建立健全消防档案；起草消防安全会议文件，跟踪决议落实；定期向消防安全管理人报告消防状况，拟定加强消防安全工作的意见和建议，及时上报涉及消防安全的重大问题；管理消防控制室值班人员；动态维护消防安全标识系统，确保重点部位标识清晰。

- 辅助开展各工艺环节火灾风险辨识，监督生产运营部落实相关管控措施。

- 定期向消防安全管理人报告设施状态及隐患整改进度；火灾时协助启动应急预案，组织初期扑救及人员疏散；配合消防救援机构调查。

- 完成消防安全责任人、消防安全管理人委托的其他消防安全管理工作。

5.5生产运营总监消防安全职责

生产运营总监为本公司生产车间的消防安全责任人，实施和组织落实下列消防安全管理工作：

- 建立本部门岗位消防安全责任制，明确各岗位责任人员；制定并落实本部门消防安全管理规定及保障消防安全的操作规程；确保消防工作与生产运营同部署、同考核。

- 组织每周对本部门管辖区域进行全面防火检查，重点监督消防重点部位的管控措施执行；对锂电池生产工序开展专项火灾风险辨识，及时整改隐患并上报无法独立解决的问题。

- 保障消防设施、疏散通道及消防车通道畅通；监督动火作业和临电作业安全和技术审批及防范措施落实；确保生产设备用电安全，禁止私拉乱接线路或违规使用电器。

- 组织新员工岗前消防培训，定期开展本部门灭火疏散演练；针对锂电池高风险工序制定专项应急预案并实施演练；确保员工掌握岗位火灾风险及应急处置技能。

- 掌握锂电池生产工艺火灾特性，监督生产环节风险管控措施执行；确保化成分容配备锂离子电池专用灭火药剂。

- 发生火灾时立即组织人员疏散和初起火灾扑救；保护火灾现场并协助调查；确保部门员工熟悉安全出口位置及疏散路线。

- 及时向消防安全管理人报告消防设施维修需求及重大隐患；配合归口管理部门完成消防档案更新；参与消防安全会议并落实决议。

- 完成消防安全责任人、消防安全管理人、消防安全归口管理部门委托的其他消防安全管理工作。

5.6其他职能部门消防安全职责

各职能部门负责人为本部门的消防安全责任人，实施和组织落实下列消防安全管理工作：

- 建立本部门岗位消防安全责任清单，明确各层级责任人及具体职责；将消防工作纳入部门日常管理同步部署、考核。

- 每月开展管辖区域消防安全自查，重点排查消防设施状态、疏散通道畅通性、用火用电安全合规性；对发现的火灾隐患立即整改或上报归口管理部门协同处理。

- 确保管辖区域内消防设施器材完好、疏散指示标志清晰、消防车道无占用；及时上报设施故障维修需求。

- 组织本部门新员工岗前消防培训，定期参与全员灭火疏散演练；确保员工熟悉安全出口位置及初起火灾扑救技能。

- 配合归口管理部门完成消防档案更新、预案演练及联合督查；火灾时按预案分工引导人员疏散、保护现场。

- 财务审计部负责以下消防安全职责：保证足够的消防安全管理、消防安全技术措施费用，并列入年度财务预算计划；及时安排消防安全投入资金，确保资金的合理使用。

- 人事行政部负责以下消防安全职责：保障消防安全人力需求，确保消防控制室值班人员满足法律法规和规章制度的要求；协助消防安全管理归口部门完成新员工消防安全培训工作；

- 厂务运维部负责以下消防安全职责：对公司内临时用电作业进行技术审批，确保临时用电符合法律法规和公司内部要求；

- 供应链管理部负责以下消防安全职责：按照规范要求分类储存化学品，熟悉并做好本部门物料的危险特性应急措施培训工作。

- 完成消防安全责任人、消防安全管理人、消防安全归口管理部门委托的其他消防安全管理工作。

5.7员工消防安全职责

1.每名员工都有维护单位消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。

2.每名员工都要认真贯彻落实单位的消防安全规章制度，严格执行岗位消防安全操作规程，禁止违规操作设备、私拉乱接电气线路或擅自增加用电设备；指导、督促其他人员遵守消防安全制度，制止影响消防安全的行为；

3. 每名员工班前班后检查本岗位设备、电气线路及消防设施状态，发现火灾隐患立即整改；无法当场解决的，及时上报班组长或消防安全管理人。

4.动火、临电作业前必须办理审批手续，落实现场防护措施。

5.每名员工都要认真学习消防法律法规、防火灭火知识和技能、火灾逃生方法等，积极参加单位组织的消防安全教育和培训，掌握工艺消防安全风险、岗位火灾危险性、消防设施器材操作方法及火灾事故处置流程，火灾时立即报警并报告上级；在确保自身安全前提下，使用灭火器、灭火毯扑救初起火灾，引导人员沿疏散路线撤离。

6. 每名员工都要参加岗前消防培训及定期复训，掌握“一懂三会”（懂火灾危险性、会报警、会灭火、会逃生）；按时参与灭火疏散演练，熟悉应急预案分工。

7.每名员工都要熟悉所在区域的消防安全设施位置、疏散通道和安全出口，一旦发生火灾事故，在立即报警的同时要组织、引导在场群众疏散。

8.每名员工都要保障消防通道和安全出口畅通，杜绝违反消防法律法规的行为。

9.消防控制室值班人员应履行以下消防安全职责：

a) 持有消防设施操作员职业资格证书，落实消防控制室值班制度;

b)熟悉和掌握消防控制室设备的功能及操作规程，按照规定测试自动消防设施的功能，保障消防控制室设备的正常运行；

c)接到火灾报警后，按照应急程序处置；

d) 对故障报警信号及时确认，排除故障；

e)对消防设施联网监测系统监测中心的查岗、信号核查等指令及时应答，做好火警、故障和值班记录。

10. 电气焊工、易燃易爆危险品操作人员应履行下列消防安全职责：

a)持相应的特种作业操作证书；

b)执行有关消防安全制度和操作规程，落实作业现场的消防安全防护措施；

c)发现火灾后立即报火警，实施扑救。

六、附件

附件一：消防安全责任制考核表

七、本文件自发布起生效