消防安全管理程序

一、目的

为明确公司消防安全管理的组织架构、职责分工及核心业务流程，确保消防责任制、风险管控、隐患排查、应急响应等工作标准化运行，预防火灾事故，保障公司生产经营安全 。

二、适用范围

本程序适用于公司所有职能部门、生产车间、仓储区域以及进入厂区的承包商、供应商和访客 。

- 职责分工

| 角色/部门 | 核心职责 |
| --- | --- |
| 总经理 | - 批准年度消防工作计划及经费预算。 - 签署公司级《消防安全责任状》。 - 3. 担任公司消防安全责任人，对消防安全全面负责 。 |
| - 消防安全 - 管理人 | - 1.组织实施日常消防安全管理，对总经理负责； - 2.审批消防工作计划与经费，监督制度与责任落实； - 3.组织防火检查、隐患整改及锂电池工艺风险研判； - 4.管理志愿消防队/微型消防站，每半年组织全员演练； - 5.审核动火、临电等高风险作业审批； - 6.定期报告消防安全状况，牵头月度例会并跟踪决议执行。 |
| ESH与消防部(归口管理) | - 制定消防管理制度及操作规程。 - 组织全厂性消防检查、应急演练、消防培训隐患督办及考核。 - 统筹消防设施的配置、外委维保及检测。 - 管理消防控制室及微型消防站 。 - 审批并监护动火作业 |
| 生产运营部、供应链管理部(执行部门) | - 负责本管辖区域（车间/仓库）的日常防火巡查。 - 2. 管控注液、化成、仓储等关键环节的火灾风险。3. 确保疏散通道畅通，设施器材完好 。 |
| 厂务运维部 | - 负责电气线路、蒸汽管网的维护管理。 - 2. 审批并监护临时用电作业 。 |
| 全体员工 | - 遵守公司消防安全管理相关规定，积极参与消防安全培训和演练，及时上报火灾隐患。 - 2. 发生事故后，按照公司火灾处置流程，立即展开施救，并立即上报至ESH及消防部。 |

四、管理程序

4.1 消防责任制

4.1.1 责任书签订：每年初，总经理与各部门负责人、部门负责人与班组长须逐级签订《消防安全责任状》，明确年度安全目标 。 	 4.1.2 兼职消防队设立：ESH与消防部负责组织各部门建立公司兼职消防队，形成公司级消防力量。

4.2 消防重点部位管控流程

4.2.1 部位界定：ESH与消防部负责识别并发布消防重点部位清单。

4.2.2 日常管控：责任部门须在重点部位设置警示标识，落实“定人定责”，实行每日不少于2次的专项巡查 。

4.2.3 特殊作业：严禁在重点部位擅自进行动火或临时用电，必须按照相关三级作业文件办理审批手续 。

4.3 消防巡查与隐患治理流程

4.3.1 三级检查机制：

每日巡查：班组长/仓管员/安保人员每日对现场进行防火巡查 。

每周检查：部门兼职安全员每周对辖区进行全面检查 。

每月综合检查：ESH与消防部每月组织各部门负责人进行跨部门联合检查 。

4.3.2 隐患整改闭环：检查发现的隐患须录入台账。一般隐患由责任部门立即整改；重大隐患由ESH部下发《整改通知书》，限期整改并由专人复查销号 。

4.4 消防设施管理流程

4.4.1 归口管理：所有消防设施（灭火器、消火栓、报警系统、应急照明等）由 ESH与消防部统一登记管理，各部门对辖区内的消防器材的管理情况负责；

4.4.2日常点检：各部门每月对辖区内的灭火器、消火栓等器材进行一次外观及功能点检 。

4.4.3 专业维保：ESH与消防部负责委托第三方专业机构，每年对消防系统进行全面检测，并出具检测报告 。

4.4.4 中控值守：消防控制室实行24小时双人持证值班，确保火灾报警信号得到即时确认与处置。

4.5 教育培训与演练流程

4.5.1 消防安全培训：新员工及转岗人员上岗前，必须接受ESH与消防部组织的消防安全培训，考核合格后方可上岗；消防重点岗位每年复训。

4.5.2 全员演练：ESH与消防部每年至少组织2次全厂级灭火与疏散演练，生产运营部针对高危工序每半年组织1次专项演练 。

4.5.3 特种作业认证：消防控制室值班员、电焊工等特殊工种必须确保持证上岗 。

4.6 火灾事故处置流程

4.6.1发生火情（无论是否成灾）须立即报告 ESH与消防部。

4.6.2 ESH与消防部组织火情调查，分析根本原因，落实纠正措施。

4.7 会议评审流程

4.7.1 月度例会：每月由消防安全管理人召集会议，通报隐患整改进度，分析锂电池工艺风险动态 。

4.7.2 季度专题：每季度召开专题会议，总结阶段性工作，调整下一阶段管控重点 。

五、相关/支持性文件

《消防安全责任制》

《防火巡查、检查制度》

《消防设备、设施管理制度》

《消防安全培训制度》

《消防重点部位管理制度》

《消防安全例会制度》

《消防控制室值班制度》

《安全疏散设施管理制度》

- 相关记录文件

- 修订记录

- 附则

本程序应每年进行评审，必要时应及时修订。

本程序由ESH与消防部负责编制、解释，自发布之日起生效。